A) Standortspezifisches Brandschutzkonzept

| Standort | ☐ innerhalb eines Waldgebietes | ☐ außerhalb eines Waldgebietes |
| --- | --- | --- |

Löscheinrichtungen

| ☐ | Automatische Löschanlagen gemäß Anlage Nr. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| --- | --- |
| ☐ | Feuerlöscher gemäß Anlage Nr. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| ☐ | Sonderlöschmittel (Pulver, Kohlendioxid etc.) gemäß Anlage Nr. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

Löschwasserversorgung (Standorte gemäß Lageplan)

| ☐ | Sammelwasserleitung | ☐ 800 l/min |  | ☐ 1.600 l/min |  | ☐ 3.200 l/min |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Löschwasserteich gemäß DIN 14210 |  |  |  | Kapazität: |  | 00000 m³ |
| ☐ | Löschwasserbrunnen gemäß DIN 14220 |  |  |  | Kapazität: |  | 00000 m³ |
| ☐ | unterirdischer Löschwasserbehälter gemäß DIN 14230 |  |  |  | Kapazität: |  | 00000 m³ |
| ☐ | offenes Gewässer mit Löschwasser-Entnahmestellen gemäß DIN 14210 |  |  |  | Kapazität: |  | 00000 m³ |
| ☐ | keine Löschwasserversorgung vorhanden |  | ☐ keine Löschwasserversorgung geplant |  |  |  |  |

Branderkennung und -meldung

| ☐ | Interne Brandmeldeanlage | ☐ Interne Alarmierungsanlage |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Brandmeldungen werden durch die Service-Zentrale (WEA) an die zuständige Leitstelle (öffentlicher Träger) gemeldet |  |
| ☐ | Automatische Anlagenabschaltung im Brand- und Gefahrenfall gemäß Anlage Nr. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |  |

Abwehrender und organisatorischer Brandschutz / Menschenrettung

| ☐ | Feuerwehrplan/Übersichtsplan analog DIN 14095 wird im Einvernehmen mit der zuständigen Brandschutzdienststelle erstellt und spätestens vor Inbetriebnahme vorgelegt. |
| --- | --- |
| ☐ | Flächen für die Feuerwehr einschließlich Zufahrten werden gemäß der Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr Rheinland-Pfalz (i.V.m. DIN 14090) hergestellt und unterhalten. |
| ☐ | Brandschutzordnung Teil A (Aushang) gemäß DIN 14096 wird im Einvernehmen mit der zuständigen Brandschutzdienststelle aufgestellt und an gut sichtbaren Stellen angebracht. |
| ☐ | Flucht- und Rettungsplan wird erstellt und an gut sichtbaren Stellen angebracht. |
| ☐ | Notfallplan mit Angabe zur Erreichbarkeit und Menschenrettung durch Höhenrettung der Feuerwehr |

B) Standortspezifische Schaden- und Gefahrenabwehr

| ☐ | Es befinden sich nach Recherche1 und Vororterkundung keine Gas- oder Produkteleitung (z.B. Kraftstoffe, Mineralöl) in einem kritischen Abstand2 zum geplanten Standort der beantragten Windenergielagen |
| --- | --- |
| ☐ | Folgende Windenergieanlage(n) befinden sich in einem kritischen Abstand zu einer Gas- oder Produkteleitung (z.B. Kraftstoffe, Mineralöl) oder können sich evtl. in einem kritischen Abstand zu einer Gas- oder Produkteleitung befinden:……………………………… |
|  | Betreiber der Gas- / Produkteleitung ist:………………………………………………………… |
|  | Kontaktaufnahme mit dem Betreiber der Gas- / Produkteleitung ist erfolgt und führte zu folgendem Ergebnis (Nachweise sind beizufügen):………………………………………………………………….. |

Fußnote 1: https://isa.bundesnetzagentur.de/home/#/faq/mainInfrastrukturatlas/subInfrastrukturdaten

BIL-Leitungsauskunft: 	bil-leitungsauskunft.de

Leico Leitungscheck-online: 	leitungs-check-online.de

LAO Leitungsauskunft: 	leitungsauskunft-online.de

ALIZ Leitungserkundung: 	aliz.de

Fußnote 2: https://shop.wvgw.de/Forschungsbericht-G-202418-03-2026/513415