## Gefährdungsstufe
Die Tabelle bitte für jede Anlage gesondert ausfüllen!
Eingabe |  |  |  |  | Ergebnisse
Die Anlage enthält ausschließlich Flüssigkeiten?
Stoffbezeichnung | WGK | Menge | Einheit | Dichte [kg/l] | berechn. Menge |  |  | Summe [m³] | Vol-% | Summe [t]
[5 empty] | [m³) | [t]
|  |  | m³ | 1 | 0 | 0 | WGK 1 | 0 | 0% | 0
|  |  | m³ | 1 | 0 | 0 | WGK 2 | 0 | 0% | 0
|  |  | m³ | 1 | 0 | 0 | WGK 3 | 0 | 0% | 0
|  |  | m³ | 1 | 0 | 0 | Gesamtmenge | 0 | 0% | 0
|  |  | m³ | 1 | 0 | 0 | Gefährdungsstufe nach § 39 AwSV
|  |  | m³ | 1 | 0 | 0 | Maßgebende WGK der Anlage |  |  | nwg
|  |  | m³ | 1 | 0 | 0 | Gefährdungsstufe der Anlage |  |  | —
|  |  | m³ | 1 | 0 | 0
|  |  | m³ | 1 | 0 | 0
|  |  | m³ | 1 | 0 | 0
|  |  | m³ | 1 | 0 | 0
|  |  | m³ | 1 | 0 | 0
|  |  | m³ | 1 | 0 | 0
|  |  | m³ | 1 | 0 | 0
|  |  | m³ | 1 | 0 | 0
|  |  | m³ | 1 | 0 | 0
|  |  | m³ | 1 | 0 | 0
|  |  | m³ | 1 | 0 | 0
|  |  | m³ | 1 | 0 | 0
|  |  | m³ | 1 | 0 | 0
|  |  | m³ | 1 | 0 | 0
|  |  | m³ | 1 | 0 | 0
Projekt:
Art und Bezeichnung der Anlage:
Nutzungshinweise:
Diese Exceldatei dient der schnellen Ermittlung der Gefährdungs-stufe nach § 39 AwSV für z. B. Fass- und Gebindelager sowie andere Lager- bzw. HBV-Anlagen, in denen mit Stoffen unter-schiedlicher WGK umgegangen wird.
Es liegt in der Eigenverantwortung des Nutzers, die Ein-gaben auf Richtigkeit und die Ergebnisse auf Plausibilität zu prüfen.
Die aktuellste Ausgabe dieser Arbeitshilfe finden Sie im Internet unter:
https://s.rlp.de/00f71 oder unter https://s.rlp.de/kjxOj (Rubrik „Umgang mit wassergefährdenden Stoffen“).
Ja

## Listen (hidden)
| 1 | 2 | 3
≤ 0,22 m³ oder 0,2 t | A | A | A
> 0,22 m³ oder 0,2 t bis ≤ 1 | A | A | B
> 1 bis ≤ 10 | A | B | C
> 10 bis ≤ 100 | A | C | D
> 100 bis ≤ 1000 | B | D | D
> 1000 | C | D | D
| nwg | l | TRUE
| 1 | kg
| 2 | m³
| 3 | t